| 1 – IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome Completo |  |  | Matrícula |
| Especialidade |  |  |  |
| Fone Celular | Ramal | E-mail |  |

2 – BENEFICIÁRIOS: (unidades beneficiárias, como por exemplo, UTI adulto, UTI neonatal, etc.).

3 – DESCRIÇÃO DO OBJETO: Descrição detalhada do material (deve conter características e informações pertinentes ao item solicitado) Deve conter ainda: Tipo de unidade de apresentação (Ex: unidade, cartela, caixa, etc.) e a indicação se o material é de Consumo ou Permanente. - DESCRIÇÃO DETALHADA: - MEDIDA: - UNIDADE DE AQUISIÇÃO: (kit, un, frasco, bolsa, embalagem, caixa...) - MATERIAL: (PVC, INOX, POLIPROPILENO...) DESCARTÁVEL; AUTOCLAVÁVEL... - REQUISITO: - CÓDIGO ANTERIOR (CASO INATIVO): - EXEMPLO: EXEMPLO: Parte superior do formulário Equipo - Tipo: para administração de nutrição enteral; Uso: para bomba de infusão; Material: PVC flexível, colorido translúcido (exceto alaranjado e cores afins); Requisito: câmara de gotejamento flexível, filtro de ar bacteriológico, conector com tampa protetora e apropriado para sondas enterais, com protetor firme e de fácil remoção; Ponta: com conexão em cruz; Medida: mínimo de 180 cm; Requisito da embalagem: embalagem individual, estéril, asséptica, que permita abertura em pétalas; Autonomia: mínimo de 24 horas; Dados complementares: atóxico, pinça rolete para controle de fluxo de infusão, adequado conforme RDC n. 4/2011 da ANVISA.Parte inferior do formulário

4 – OBSERVAÇÕES: (solicitar manual técnico, etc.). Número do patrimônio/equipamento; caso seja material para uso em algum equipamento específico do HRMS: CASO SEJA MATERIAL EXCLUSIVO, ENCAMINHAR CÓPIA DA CARTA DE EXCLUSIVIDADE

5 – REFERÊNCIAS: (informar, no mínimo, dois fabricantes, marcas, modelos, com respectivos links para pesquisa). Em caso de aquisição exclusiva, informar as devidas justificativas para tal pretensão. Links que abram a página direto no material desejado, com MARCAS diferentes: 1- 2- 3-

6 – JUSTIFICATIVA TÉCNICA: (Motivos que levam à necessidade de aquisição do item).

7 – A) PREVISÃO DE CONSUMO / MÊS: B) CRITÉRIO DE QUANTIFICAÇÃO: (Método utilizado na quantificação, como atingiu a previsão de consumo mensal).

8 – O MATERIAL A SER PADRONIZADO DEPENDE DE ANÁLISE DE AMOSTRAS POR OCASIÃO DA LICITAÇÃO? ( ) SIM ( ) NÃO

8.1 – CASO “SIM”, QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS A SEREM ANALISADOS:

9 – ANEXOS: (Anexar trabalhos científicos (referente ao produto, no mínimo 03 trabalhos).

DATA DA SOLICITAÇÃO: _____/_____/________. _______________________________________________________ ASS. DO SOLICITANTE

PARECER DA COMISSÃO

(       ) APROVADO	          (       ) NÃO APROVADO

______________________________________________________________

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO/HRMS